Информация о выполнении предписания Пожнадзора

МОАУ «СОШ № 23 г. Новотроицка»

Предписание Роспожнадзора № 110/1/1 от 06.09.2013г.

1. В дверных проемах венткамер отсутствуют двери с пределом огнестойкости не менее EI 30: одна дверь установлена 25.11.2013г., вторая дверь установлена 10.04.2015г. на третью дверь составлен договор об установке в течение лета 2015 года.

2. В дверном проеме помещения лыжной базы отсутствует противопожарная дверь 2го типа: дверь установлена 25.11.2013г.

3. В проемах выходов на кровли отсутствуют противопожарные люки: на одну дверь составлен договор об установке в течение лета 2015 года.

4. В качестве отделки пола общих коридоров 1, 2, 3го этажей применены отделочные материалы с показателями пожарной опасности более нормативных значений: на 1ом этаже линолеум снят и заменен на керамогранит  30.08.2014г. На замену линолеума части 2 этажа составлена смета. Линолеум на 3 этаже не будет заменен в 2015 году из-за отсутствия материальных средств.